| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.05.2017 | | 1. Udział w naradzie koordynacyjnej.  ; 2. Przegląd nowej wersji harmonogramu robót z 09.05.2017.  ; 3. Przegląd instrukcji technologicznej wykonania powłok malarskich nr 5.4.23 z 05.05.2017. |
| 2. | 11.05.2017 | | 1.Przegląd nowej wersji harmonogramy z dnia 09.05.2017.  ; 2. Udział podczas wykonywania badań szczelności i grubości powłoki izolacyjnej oraz napraw defektów przez firmę z Czech MSA przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i PORR. |
| 3. | 16.05.2017 | | 1. Przegląd dokumentów dotyczących wniosku materiałowego opasek termokurczliwych izolacycjnych firmy CANUS nakładanych na spoiny spawalnicze. |
| 4. | 17.05.2017 | | 1. Udział w Naradzie Koordynacyjnej.  ; 2. Przegląd dokumentacji PKiB. |
| 5. | 22.05.2017 | | 1. Szkolenie BHP w siedzibie firmy JT S.A. na terenie budowy II odcinka gazociągu DN 1000 Krobia - Odolanów.  ; 2. Wizja lokalna na terenie budowy II odcinka gazociągu DN 1000 Krobia - Odolanów oraz szkolenie z nakładania opasek termokurczliwych SM C50 prowadzonego przez przedstawicieli firmy AGCOR.  ; 2. S |
| 6. | 24.05.2017 | | 1. Udział w Radzie Budowy.  ; 2. Przegląd aktualnej wersji dokumentacji PZJ.  ; 3. Przegląd instrukcji technologicznej wykonania izolacji uzupełniającej rur nr 5.4.18 - uwagi zawarto w nocie. |
| 7. | 30.05.2017 | | 1. Przegląd wniosku oraz dokumentów firmy podwykonawczej EndCorr realizującej zadanie - wybudowania systemu ochrony katodowej gazociągu DN 1000 I odcinek Lwówek - Krobia.  ; 2. Spotkanie z przedstawicielem firmy EndCorr w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w przekazanych we wniosku kwalifikacyjnym dokumentach.  ; 3. Przegląd raportów dziennych z wykonania prac.  ; 4. Przęgląd aktualnego harmonogramu - branża ochrony przeciwkorozyjnej. |
| 8. | 31.05.2017 | | 1. Udział w Radzie Budowy.  ; 2. Przegląd wniosku materiałowego oraz dokumentów dotyczących opasek termokurczliwych Canusa.  ; 3. Przegląd raportu dziannego z prowadzonych robót.  ; 4. Wizja lokalna na terenie budowy. |
| **Razem dni:** | | **8** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*