| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.05.2017 | | 1. Weryfikacja i opinia do wniosku materiałowego - zawory grzybkowe DN 25 i 50 ANSI 600 kołnierzowe z napędem ręcznym i elektrycznym.  ; 2.Sprawdzenie projektów wykonawczych - rewizja 3 w zakresie instalacji sanitarnych: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej na WPG, ZZU oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągów dla odcinków liniowych. |
| 2. | 09.05.2017 | | 1. weryfikacja i opinia do wniosku materiałowego - zawór szybkozamykajacy HON 711 DN300 ANSI 600 kołnierzowy.  ; 2. weryfikacja i opinia do wniosku materiałowego - zawory zwrotne: C09 DN 400 ANSI 600 z końcówkami do wspawania i C09 DN25 ANSI 600 kołnierzowy |
| 3. | 10.05.2017 | | 1.Udział w naradzie koordynacyjnej nr 10 w dniu 10.05.2017 z udziałem Zamawiającego WNI i WRB - notatka z rady budowy  ; 2. Analiza harmonogramu - aktualizacji z dnia 09.05.2017 przedstawionego przez WRB. |
| 4. | 16.05.2017 | | 1. Sprawdzenie, ocena i uwagi do raportu dziennego z postępu prac przekazanego przez WRB W DNIU 16.05.2017.  ; 2. Sprawdzenie projektów wykonawczych - rewizja 3 w zakresie instalacji sanitarnych WPG, ZZU i odcinków liniowych. |
| 5. | 17.05.2017 | | 1.Udział w Radzie budowy nr 5 w dniu 17.05.2017 z udziałem Zamawiającego WNI i WRB - notatka z rady budowy  ; 2. Analiza i uwagi do Zestawienia protokołów z PKiB - zakresy odpowiedzialności z dnia 17.05.2017 przedstawionego przez WRB. |
| 6. | 24.05.2017 | | 1. Uczestnictwo w radzie budowy z udziałem Zamawiającego, WRB i WNI w dniu 24 maja 2017.  ; 2. Ocena raportu: Dzienny raport postępu prac z dnia 23.05.2017. |
| 7. | 30.05.2017 | | 1. Spotkanie organizacyjne inspektorów nadzoru inwestorskiego z kierownikiem projektu.  ; 2. przygotowanie map z kolizjami na odcinku od 67+000 do 113+448. |
| 8. | 31.05.2017 | | 1. Uczestnictwo w radzie budowy z udziałem Zamawiającego, WRB i WNI w dniu 24 maja 2017.  ; 2. Analiza kolizji instalacji sanitarnych z gazociągiem na odcinku do 67+000 do 113+448 km. |
| **Razem dni:** | | **8** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*