| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.05.2017 | | Sprawdzenie wniosku materiałowego KVV-8 dotyczącego zaworów kulowych BROEN - lista uwag.  ; Sprawdzenie planu zakupów materiałów. |
| 2. | 08.05.2017 | | Sprawdzenie wniosku materiałowego KVV-1 dotyczącego zaworów regulacyjnych POLNA - lista uwag.  ; Sprawdzenie wniosku materiałowego KVV-15 dotyczącego zaworów grzybkowych DEFT - lista uwag. |
| 3. | 09.05.2017 | | Sprawdzenie wniosku materiałowego KVV-12 dotyczącego zaworów szybkozamykających GAZOMET - lista uwag.  ; Sprawdzenie wniosku materiałowego KVV-13 dotyczącego zaworów zwrotnych DEFT - lista uwag.  ; Spotkanie z przedstawicielem firmy AUMA odnośnie doboru napędów elektrycznych zaworów. |
| 4. | 16.05.2017 | | Sprawdzanie wniosku materiałowego KVV-3 dotyczącego śluzy uniwersalnej nadawczo-odbiorczej DN1100/1000 ANSI600 z szybkozamknięciem oraz sygnalizatorem przejścia tłoka.  ; Sprawdzenie osprzętu AKPiA dla filtroseparatorów FS-001 oraz FS-002 |
| 5. | 18.05.2017 | | Sprawdzenie wniosku materiałowego dotyczącego zaworów kulowych Broen w zakresie uzupełnionych dokumentów.  ; Sprawdzenie Zakres odpowiedzialności protokoły PKiB |
| 6. | 22.05.2017 | | Weryfikacja przesłanych aktualizacji PZJ i PKiB w zakresie branży AKPiA oraz Teletechniki |
| 7. | 23.05.2017 | | Sprawdzenie postępu prac na budowie - objazd.  ; Sprawdzenie Projektu Organizacji Robót WPG Lwówek oraz Projektu Organizacji Robót WPG Krobia. |
| **Razem dni:** | | **7** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*