| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.05.2017 | | 1) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy NDTEST  ; Załącznik: Nota WNI |
| 2. | 09.05.2017 | | 1) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy NDTEST  ; Załącznik: Nota WNI |
| 3. | 10.05.2017 | | 1) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy RAFAKO  ; Załącznik: Nota WNI  ; 2) Udział w Naradza Koordynacyjna  ; Załącznik: Notatka z narady |
| 4. | 11.05.2017 | | 1) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy RAFAKO  ; Załącznik: Nota WNI  ; 2) Sprawdzenie wniosku o zatwierdzenie mat. dodatkowych Elektroda Bohler BVD100 fi 4.0mm  ; Załącznik: Nota WNI  ; 3) Sprawdzenie oraz dopuszczenie Laboratorium DE-TECH do wykonywania badań na 6 łukach giętych na zimno  ; Załacznik: Protokół dopuszczenie laboratorium do badań (dot. łuków) |
| 5. | 12.05.2017 | | 1) Sprawdzenie Plan NDT łuków giętych na zimno Rev.1  ; Załącznik: Nota WNI  ; 2) Nadzór nad wykonywaniem badań NDT łuków na placu magazynowym w Bonikowo |
| 6. | 15.05.2017 | | 1) Udział w Rada Techniczna w GazSystem, Poznań ul.Grobla 15; |
| 7. | 16.05.2017 | | 1) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy NDTEST  ; Załącznik: Nota WNI |
| 8. | 17.05.2017 | | 1) Udział w Narada Koordynacyjna  ; Załącznik: Notatka z narady |
| 9. | 18.05.2017 | | 1) Weryfikacja oraz wydanie opinii dotyczącej odstępstw zawartych z PI-ID-I03 a dopuszczonych zgodnie z normą na badania RT.  ; Załącznik: Pismo z opinią WNI |
| 10. | 19.05.2017 | | 1) Sprawdzenie wniosków o zatwierdzenie materiałów w zakresie Gazów technicznych (LindeGaz)  ; Załącznik: Nota WNI |
| 11. | 22.05.2017 | | 1) Udział w Radzie technicznej. Poznań siedziba GazSystem  ; Załącznik: Protokół z Rady  ; 2) Sprawdzenie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy w zakresie badań niszczących na budowie złącz produkcyjnych firmy DE-TECH |
| 12. | 23.05.2017 | | 1) Sprawdzenie dokumentacji o zatwierdzenie podwykonawcy w zakresie badań niszczących na budowie złącz produkcyjnych firmy DE-TECH  ;  ; 2) Spotkanie z Kierownikiem Kontraktu dotyczący omówienia działań WNI przed rozpoczęciem prac na budowie. |
| 13. | 24.05.2017 | | 1) Udział w Rada Budowy .Biuro w Bonikowo  ; Załącznik: Notatka z narady |
| 14. | 25.05.2017 | | 1) Weryfikacja wniosków dopuszczeń spawaczy cz.3  ; Załącznik: Nota WNI |
| 15. | 26.05.2017 | | 1) Przegląd i weryfikacja nieoficjalnej wersji Plan badań NDT przekazanej przez WRB |
| 16. | 29.05.2017 | | 1) Sprawdzenie i weryfikacja Plan Spawania Rev.1, i IT Montażu i Spawania Rev.1  ; Załącznik: Noty WNI |
| 17. | 30.05.2017 | | 1) Sprawdzenie i weryfikacja Plan Badań NDT dla spoin części liniowej Nr. 5.2.11  ; Załącznik: Nota WNI |
| 18. | 31.05.2017 | | 1) Nadzór nad wykonywaniem spawania km+72.0  ; 2) Odbiór biura laboratorium badań NDTEST, dopuszczenie do prac laboratorium badań NDT dla części liniowej gazociągu. Kościan ul.Leśna  ; Załącznik: Protokół z dopuszczenia |
| **Razem dni:** | | **18** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*