| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.05.2017 | | Wizja lokalna trasy budowy gazociągu , odhumusowania na kilometrażu 66-500 do 67-700 oraz 70-500 do 73-100.  ; Załącznik , zdjęcia z wizji. |
| 2. | 18.05.2017 | | Bieżąca kontrola budowy oraz przeprowadzenie wizji w terenie na kilometrażach 73-802 , 71-300 , 69-300 odkrywek gazociągów w obecności PORR i PSG  ; Z przeprowadzonej wizji sporządzona zostanie notatka z dokumentacją fotograficzną. |
| **Razem dni:** | | **2** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*